## 1. Contexte : imagerie Light-Sheet et fusion multivue
La microscopie Light-Sheet 3D permet d’imager des embryons ou tissus épais avec une phototoxicité réduite. Mais une vue unique souffre systématiquement de :
- résolution anisotrope (axe axial dégradé),
- perte de signal en profondeur,
- zones d’ombre et artefacts optiques.
Les systèmes multivues (rotations de l’échantillon ou multi-objectifs) corrigent ces défauts en combinant plusieurs acquisitions complémentaires, puis en les fusionnant via enregistrement + déconvolution. Des méthodes comme la multiview deconvolution de Preibisch (2013) et des systèmes comme IsoView (2015) montrent qu’on sait obtenir des volumes quasi isotropes et de très haute qualité à partir de plusieurs vues réelles.
Le challenge Fuse My Cells demande précisément l’inverse : produire un volume équivalent à une fusion multivue, mais à partir d’une seule vue 3D.
## 2. Ce que l’on sait faire : restauration et débruitage à partir d’une vue
### 2.1. Débruitage supervisé : CARE
CARE (Weigert 2018) apprend une carte de restauration à partir de paires {image bruitée / image de référence}. Il repose sur un U-Net 3D et modélise une distribution de sortie. Il est très efficace pour :
- supprimer le bruit,
- corriger partiellement des flous modérés,
- récupérer des structures faibles lorsque l’information est encore présente dans l’image bruitée.
Ce que l’on sait faire :
Restaurer des images proches d’un ground truth connu, dans un cadre supervisé, avec un gain net en SNR.
Limites pour Fuse My Cells :
- Nécessite des données de référence (ici une fusion multivue) pour l’entraînement.
- Ne crée pas d’information vraiment nouvelle : il « amplifie » ce qui est implicitement présent dans l’entrée, mais ne remplace pas un angle de vue manquant.
### 2.2. Débruitage auto-supervisé : Noise2Void
Noise2Void (Krull 2019) apprend à débruiter sans ground truth, en masquant des pixels et en demandant au réseau de les prédire à partir du contexte.
Ce que l’on sait faire :
- Réduire le bruit dans des images uniques, sans données de référence.
- Exploiter la redondance spatiale pour reconstruire un signal « moyen ».
Limites :
- Hypothèse clé : bruit indépendant, signal corrélé → ne traite pas l’anisotropie de résolution.
- Comme CARE, il ne reconstruit pas des structures absentes de l’image d’entrée.
### 2.3. Méthodes classiques : BM3D, Richardson–Lucy et variantes
BM3D (Dabov 2007)
Denoiser de référence basé sur le regroupement de patchs similaires et une transformée 3D. Très performant pour le bruit gaussien, conserve bien les textures.
Ce que l’on sait faire :
- Débruiter fortement sans perdre trop de détails,
- Servir de baseline pour comparer des méthodes DL.
Limites :
- Ne gère pas les flous physiques complexes,
- Ne traite pas l’anisotropie ni la perte d’information en profondeur.
Richardson–Lucy (RL) et RL régularisé
RL est une méthode de déconvolution itérative bayésienne adaptée au bruit de Poisson. Avec régularisation (Tikhonov ou TV), on stabilise l’algorithme et on évite l’amplification du bruit.
Ce que l’on sait faire :
- Améliorer significativement la netteté,
- Corriger un flou connu (PSF mesurée),
- Restaurer des images confocales ou Light-Sheet lorsque la PSF est bien calibrée.
Limites :
- Sensible aux erreurs de PSF et au bruit si mal régularisé,
- Purement monoculaire : ne compense pas l’absence de vues supplémentaires,
- Ne recrée pas de structures inexistantes dans l’image brute.
Bilan de ce bloc
Les méthodes 2D/3D à partir d’une seule vue sont très bonnes pour débruiter et déconvoluer, mais elles reposent sur l’idée que l’information à récupérer est déjà présente, dégradée par le bruit ou le flou. Elles ne répondent pas au problème de compléter l’information géométrique manquante due à l’absence de vues.
## 3. Déconvolution multivue et systèmes instrumentaux
### 3.1. Multiview deconvolution : Preibisch 2013
Preibisch généralise Richardson–Lucy au cas multivue : plusieurs images du même échantillon, chacune avec sa PSF. L’algorithme combine toutes les vues dans un schéma bayésien et, grâce à des optimisations, devient utilisable sur de gros volumes.
Ce que l’on sait faire :
- Obtenir une reconstruction 3D quasi isotrope à partir de plusieurs angles.
- Réduire drastiquement les zones d’ombre et la perte de signal en profondeur.
- Servir de référence pour ce que doit être une « fusion multivue idéale ».
Limites :
- Nécessite plusieurs vues réelles → phototoxicité, temps d’acquisition, complexité instrumentale.
- Toujours dépendant d’une PSF correcte et d’un enregistrement précis.
### 3.2. Systèmes Light-Sheet avancés : IsoView
IsoView (Chhetri 2015) utilise une géométrie à quatre objectifs pour acquérir quatre vues simultanées, combinées ensuite par multiview deconvolution (type Preibisch).
Ce que l’on sait faire :
- Imagerie d’organismes entiers avec résolution presque isotrope.
- Acquisition rapide compatible avec des phénomènes dynamiques.
- Limiter les artefacts directionnels en multipliant les angles.
Limites :
- Architecture instrumentale complexe et coûteuse,
- Toujours plusieurs voies d’excitation / détection → pas compatible avec une acquisition « une seule vue simple » comme dans le challenge.
Bilan de ce bloc
Sur le plan théorique et instrumental, la fusion multivue est un problème largement maîtrisé : avec suffisamment de vues et une bonne modélisation du système, on sait produire des volumes de très haute qualité. Le verrou n’est pas là : il est dans l’absence de ces vues supplémentaires.
## 4. Méthodes avancées : modèles variationnels et Deep Learning physique
Des travaux plus récents (Variational Light-Sheet Reconstruction, SPITFIR(e), Airy beam + deep learning) adoptent une approche physique + optimisation :
- formulation variationnelle : donnée = opérateur physique(image) + bruit,
- régularisation forte (TV, sparsité, priors structurels),
- parfois combinaison avec des réseaux de neurones (deep priors, unrolled networks).
Ce que l’on sait faire :
- Intégrer explicitement l’optique du microscope dans la reconstruction,
- Exploiter des modèles de PSF complexes (Airy, Bessel…),
- Obtenir des reconstructions plus robustes et plus interprétables que du pur deep learning.
Limites :
- Restent souvent dépendantes de plusieurs images (multiplanes, multivues, multiz-stacks),
- Reposent sur des calibrations précises (PSF, illumination),
- Ne traitent pas le cas « une seule vue très anisotrope » comme unique observation pour viser la qualité multivue.
## 5. Outils d’annotation et d’analyse multivue
Des outils comme MaMuT (Wolff et al., eLife 2018) adressent un autre besoin : la gestion des volumes 3D+T multivue de très grande taille.
Ce que l’on sait faire :
- Visualiser plusieurs vues en parallèle,
- Analyser des séries temporelles volumineuses,
- Annoter et suivre des lignages cellulaires sur des données déjà reconstruites.
Limites :
- MaMuT part du principe qu’on dispose déjà des vues (et souvent d’une fusion ou au moins d’un enregistrement multivue).
- Ce n’est pas une méthode de reconstruction, mais un outil de validation / analyse en aval.
Pour Fuse My Cells, MaMuT montre surtout à quel point la communauté s’appuie sur les données multivue pour faire de la biologie quantitative : le modèle que tu développeras doit produire des volumes suffisamment proches de ces reconstructions pour rester exploitables dans ce type d’outils.
## 6. Synthèse : état de l’art et manques pour Fuse My Cells
### 6.1. Ce que l’on sait bien faire
1. Débruiter et déconvoluer une vue unique
  1. Méthodes classiques (BM3D, RL) + deep learning (CARE, Noise2Void)
  2. Très bonnes pour supprimer le bruit et corriger le flou lorsque l’information est présente.
2. Reconstruire une fusion multivue à partir de plusieurs vues
  1. Multiview deconvolution (Preibisch) et systèmes comme IsoView.
  2. Références solides pour obtenir des volumes 3D isotropes et de haute qualité.
3. Intégrer le modèle physique du microscope dans une reconstruction avancée
  1. Approches variationnelles et hybrides DL + physique.
  2. Reconstruction plus contrôlée et souvent plus robuste.
4. Exploiter ces volumes pour l’analyse biologique
  1. Outils comme MaMuT pour la visualisation, le suivi cellulaire et l’annotation multivue.
Sur tous ces points, l’état de l’art est mûr, avec des solutions de référence.
### 6.2. Ce qui manque encore (et qui définit précisément le sujet)
1. Fusion multivue sans vues multiples
  1. Aucune méthode actuelle ne sait reproduire fidèlement une fusion multivue complète à partir d’une seule vue 3D fortement anisotrope.
  2. Les méthodes de débruitage / déconvolution monoculaires améliorent la qualité de la vue brute, mais ne suppriment ni les zones d’ombre ni les ambiguïtés géométriques liées à l’angle unique.
2. Hallucination contrôlée de structures manquantes
  1. Pour approcher une fusion multivue, il faut « inventer » des détails (par exemple, la forme complète d’un noyau partiellement occulté).
  2. Aucun cadre standard ne concilie aujourd’hui :
    1. un modèle physique crédible,
    2. un prior générique sur la morphologie cellulaire,
    3. et des garanties de ne pas introduire d’artefacts biologiquement trompeurs.
3. Robustesse à la variabilité biologique et instrumentale
  1. Les méthodes actuelles sont souvent calibrées pour un instrument donné, un type d’échantillon, un niveau de bruit fixé.
  2. Fuse My Cells impose de traiter des données variées, avec des différences de PSF, d’intensité, de préparation.
4. Optimisation directe de métriques biologiquement pertinentes
  1. Les travaux existants optimisent en général MSE, PSNR ou des critères géométriques génériques.
  2. Le challenge fournit des métriques spécifiques (N-SSIM nucleus / membrane, N-IOU nucleus / membrane) qui mesurent à la fois la fidélité géométrique et l’utilité pour la segmentation.
  3. Il reste à concevoir des modèles et des pertes qui ciblent explicitement ces critères.
5. Compatibilité avec un pipeline d’analyse aval
  1. Peu de travaux se demandent : “la reconstruction produite est-elle suffisamment fiable pour un pipeline de segmentation / tracking type Cellpose + MaMuT ?”
  2. C’est pourtant une contrainte implicite de Fuse My Cells.
## 7. Positionnement possible de MON travail
Dans ce paysage, Mon projet peut se positionner ainsi :
- Partir des acquis de la déconvolution multivue (Preibisch) pour définir la cible : une fusion multivue idéale.
- S’appuyer sur les modèles de restauration d’une vue (CARE, Noise2Void, RL, BM3D) pour le prétraitement et le nettoyage.
- Tirer parti des approches variationnelles / physiques pour imposer un modèle d’imagerie cohérent, tout en laissant un module d’apprentissage (réseau) apprendre le prior morphologique manquant.
- Concevoir une méthode évaluée non seulement en PSNR/SSIM, mais surtout en N-SSIM / N-IOU sur noyaux et membranes, de manière à garantir une utilité réelle pour la segmentation.
En résumé :
l’état de l’art montre que l’on sait très bien reconstruire à partir de plusieurs vues, et dénoncer le bruit d’une vue unique, mais on ne sait pas encore transformer une seule vue Light-Sheet en équivalent fiable d’une fusion multivue. C’est précisément le gap que mon projet doit explorer.